## Sheet1
INTERIOR SPECIFICATIONS/ADDRESS: |  |  | 7118 W. LAFAYETTE
All renovations are subject to change. We renovate the home to code.
LIVING ROOM -
| X | Repair and paint all walls, ceiling and trim
| X | Install smoke detector and/or CO2 detector
| X | Install new windows
| X | Install new interior doors w/hardware
| X | Install new light fixtures, plugs and switches
| X | Install new flooring: LVT
DINING ROOM -
| X | Repair and paint all walls, ceiling and trim
| X | Install smoke detector and/or CO2 detector
| X | Install new windows
| X | Install new interior doors w/hardware
| X | Install new light fixtures, plugs and switches
| X | Install new flooring: LVT
HALLWAY -
| X | Repair and paint all walls, ceiling and trim
| X | Install smoke detector and/ CO2 detector
| X | Install new windows
| X | Install new interior doors w/hardware
| X | Install new light fixtures, plugs and switches
| X | Install new flooring: LVT
STAIRWELL - (2nd or 3rd fl, if applicable)
| X | Repair and paint all walls, ceiling and trim
| X | Install new light fixtures, plugs and switches
| X | Install new flooring: LVT
BEDROOM 1 -
| X | Repair and paint all walls, ceiling and trim
| X | Install smoke detector and/or CO2 detector
| X | Install new windows
| X | Install new interior doors w/hardware
| X | Install new ceiling fan, plugs and switches
| X | Install new flooring: Carpet
BEDROOM 2 -
| X | Repair and paint all walls, ceiling and trim
| X | Install smoke detector and/or CO2 detector
| X | Install new windows
| X | Install new interior doors w/hardware
| X | Install new ceiling fan, plugs and switches
| X | Install new flooring: Carpet
BEDROOM 3 -
| X | Repair and paint all walls, ceiling and trim
| X | Install smoke detector and/or CO2 detector
| X | Install new windows
| X | Install new interior doors w/hardware
| X | Install new ceiling fan, plugs and switches
| X | Install new flooring: Carpet
BEDROOM 4 -
| X | Repair and paint all walls, ceiling and trim
| X | Install smoke detector and/or CO2 detector
| X | Install new windows
| X | Install new interior doors w/hardware
| X | Install new ceiling fan, plugs and switches
| X | Install new flooring: Carpet
KITCHEN -
| X | Install new wall and base cabinets from new floor plans
| X | Install new countertop(s), sink and faucet
| X | Repair and paint all walls, ceiling and trim
| X | Install new windows
| X | Install new interior doors w/hardware
| X | Install new light fixtures, plugs and switches
| X | Install new flooring: LVT
BATHROOM/LAVATORY -
| XX | Install new toilet
| XX | Install new bath tub
| XX | Install new ceramic tile around tub
| XX | Install new vanity w/countertop, faucet
| XX | Install new medicine cabinet w/mirror
| XX | Install new curtain, towel & paper rods
| XX | Repair and paint all walls, ceiling and trim
| XX | Install new windows
| XX | Install new doors and hardware
| XX | Install new light fixtures, plugs and switches
BASEMENT -
| X | Install LVT on landing and steps from landing to kitchen
| X | Repair or replace landing, steps, railings and/or walls
| X | Install smoke detector and/ CO2 detector
| X | Remove all partition walls or closets
| X | Paint/seal all walls with Drylock water sealant
| X | Paint basement floor
| X | Paint steps to match floor
| X | Install glass blocks w/vents (laundry vent at washer connection)
| X | Install proper lighting
| X | Install new powervent hot water tank
| X | Install new high efficiency furnace with central air
Deviations from Standard
BACKFLOW PREVENTER
EXTERIOR
| X | Repair roof
| X | Install new gutters & downspouts
| X | Repair gutters and downspouts
| X | Install new windows w/ wrap and trim (interior)
| X | Install vinyl siding WITH 3/8 INSULATION
| X | Repair or replace soffit and fascia
| X | Install new entry and security door(front)
| X | Install new entry door & security door side and or back
| X | Remove debris from grounds
| X | Remove existing overgrown vegetation
| X | Rebuild or repair front porch (new porch may be larger or smaller than existing porch per code)
| X | Install new light fixtures and plugs
| X | Install chimney cap
| X | Tuck point around home
| X | Repair fence
Deviations from Standard
ELIMINATE A WINDOW ON THE 2ND FLOOR
ESPECIFICACIONES DEL INTERIOR/DIRECCIÓN: |  |  | 7118 W. LAFAYETTE
** Todos renovaciones puedan estar sujeto a cambias. Renovaremos la casa al codigo.
SALA -
| X | Reparar y pintar todas las paredes, techo y marcos.
| X | Instalar un detector de humo y/o un detector monóxido de carbón
| X | Instalar lámparas nueva, enchufes e interruptores
| X | Instalar piso nuevo: Alfombra
| X | Instalar ventanas nuevas
COMEDOR -
| X | Reparar y pintar todas las paredes, techo y marcos.
| X | Instalar ventanas nuevas
| X | Instalar lámparas nueva, enchufes e interruptores
| X | Instalar piso nuevo: loseta vinílica de lujo
PASILLO Y ESCALERA -
| X | Reparar y pintar todas las paredes, techo y marcos.
| X | Instalar un detector de humo y/o un detector monóxido de carbón
| X | Instalar ventanas nuevas
| X | Instalar puertas interiores nuevas con seguros
| X | Instalar lámparas nueva, enchufes e interruptores
| X | Instalar piso nuevo: Alfombra
DORMITORIO 1 -
| X | Reparar y pintar todas las paredes, techo y marcos.
| X | Instalar un detector de humo y/o un detector monóxido de carbón
| X | Instalar ventanas nuevas
| X | Instalar puertas interiores nuevas con seguros
| X | Instalar lámparas nueva, enchufes e interruptores
| X | Instalar piso nuevo: Alfombra
DORMITORIO 2 -
| X | Reparar y pintar todas las paredes, techo y marcos.
| X | Instalar un detector de humo y/o un detector monóxido de carbón
| X | Instalar ventanas nuevas
| X | Instalar puertas interiores nuevas con seguros
| X | Instalar lámparas nueva, enchufes e interruptores
| X | Instalar piso nuevo: Alfombra
DORMITORIO 3 -
| X | Reparar y pintar todas las paredes, techo y marcos.
| X | Instalar un detector de humo y/o un detector monóxido de carbón
| X | Instalar ventanas nuevas
| X | Instalar puertas interiores nuevas con seguros
| X | Instalar lámparas nueva, enchufes e interruptores
| X | Instalar piso nuevo: Alfombra
DORMITORIO 4 -
| X | Reparar y pintar todas las paredes, techo y marcos.
| X | Instalar un detector de humo y/o un detector monóxido de carbón
| X | Instalar ventanas nuevas
| X | Instalar puertas interiores nuevas con seguros
| X | Instalar lámparas nueva, enchufes e interruptores
| X | Instalar piso nuevo: Alfombra
COCINA -
| X | Instalar gabinetes nuevas con plane nuevo
| X | Instalar encimeras, lavabo/fregadero, y plumas nuevas
| X | Reparar y pintar todas las paredes, techo y marcos.
| X | Instalar ventanas nuevas
| X | Reparar puertas interiores
| X | Instalar lámparas nueva, enchufes e interruptores
| X | Instalar piso nuevo: LVT
BAÑOS-
| XX | Instalar un inodoro nuevo
| XX | Instalar una bañera nueva
| XX | Instalar alrededores nuevas de la bañera
| XX | Instalar un tocador nuevo con encimador y pluma
| XX | Instalar botiquín nuevo con espejo
| XX | Instalar vara para cortina, toalla y papel de baño
| XX | Reparar y pintar todas las paredes, techo y marcos.
| XX | Instalar ventanas nuevas
| XX | Instalar puertas nuevas con seguros
| XX | Instalar lámparas nueva, enchufes e interruptores
| XX | Instalar piso nuevo: loseta ceramica
SÓTANO -
| X | Reparar escalera
| X | Instalar un detector de humo y/o un detector monóxido de carbón
| X | Demoler paredes interiores
| X | Pintar/sellar todas las paredes con el sellador de agua Drylock
| X | Pintar el piso del sótano
| X | Pintar la escalera del sótano
| X | Instalar ventanas de bloques con ventilación (ventilación de la lavandería se encuentra en la conección de la lavadora)
| X | Instalar lámparas adecuada
| X | Instalar calentador de agua nueva
| X | Instalar una calefacción nueva de alta eficiancia con aire central
| X | Instalar antirreflujo de alcantarillado
EXTERIOR -
| X | Reparar techo
| X | Reparar los canalones y tubos de de desagüe nuevos
| X | Reparar benantas con vinilo y marcos (en el interior)
| X | Instalar vinil recubrimiento nuevo
| X | Reparar o reemplazar el sofito y fascia
| X | Instalar puerta nueva de entrada (alante)
| X | Instalar una puerta de entrada nueva y una puerta de seguridad lateral y/o de atrás
| X | Limpiar escombros del terreno
| X | Remover maleza del terreno
| X | Reparar escalera y reconstruir el porche delantro (Es posible que el código exija reemplazar el porche con un porche más pequeño o grande que el porche existente).
| X | Instalar lámpara y enchufes nuevos.
| X | Instalar una tapa de chimenea
Eliminar un ventana del piso segundo